Katowice, dnia 21.02.2012r.

#### SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU UMOWY NR   00090|02|2012|TI|P

- Przedmiotem umowy jest wykonanie:

- BADAŃ GEOTECHNICZNYCH GRUNTU NA NIERUCHOMOŚCI NR 3256/55, 3257/55 PRZY ULICY MYSŁOWICKIEJ 44

- OPINII GEOTECHNICZNEJ POD WZGLĘDEM MOŻLIWOŚCI BUDOWY STUDNI CHŁONNEJ NA NIERUCHOMOŚCI NR 3256/55 PRZY ULICY MYSŁOWICKIEJ 44

Budynek mieszkalny przy ul. Mysłowickiej 44 został wybudowany w roku 1909. Jest segmentem w zabudowie bliźniaczej. Posiada dwie kondygnacje nadziemne z poddaszem użytkowym oraz częściowo jest podpiwniczony. Znajduje się w nim jedno mieszkanie. Budynek znajduje się na działce nr 3256/55 o powierzchni 829m2, a częściowo na działce nr 3257/55 o powierzchni 26m2. Nieruchomość jest podłączona do kanalizacji miejskiej (tylko ścieki bytowo-gospodarcze). Dach jest wykonany jako jednospadowy (380) pokryty dachówką. Budynek jest położony na terenie objętym ochroną konserwatorską – zabytkowe osiedle robotnicze Katowice-Giszowiec (nr rejestru A/1229/78). Z uwagi na liczne uszkodzenia budynku, spowodowane robotami budowlanymi w segmencie bliźniaczym oraz stałe zawilgocenie ścian piwnicznych, obiekt został poddany ekspertyzie technicznej w czerwcu 2011r. (ekspertyza w wersji graficznej i elektronicznej do udostępnienia w siedzibie Zamawiającego) W jej wyniku stwierdzono, że budynek ze względu na wiek kwalifikuje się do kapitalnego remontu, a z uwagi na ciągłe działanie wilgoci i towarzyszącej pleśni zaleca się m.in. wykonanie drenażu opaskowego, wentylacji grawitacyjnej piwnic, osuszenie piwnic wraz z izolacją pionową ścian. Wykonanie drenażu oraz odwodnienia podwórka wymaga uzyskania zgody na odprowadzenia zgromadzonych wód opadowych. Brak kanalizacji deszczowej w tym rejonie wymusza zagospodarowanie ich w granicach działki. Jednym z zaproponowanych rozwiązań przez Katowickie Wodociągi S.A. jest wybudowanie studni chłonnej, które wymaga wykonania badania gruntu pod względem występowania warstw chłonnych.

- Zakres przedmiotu umowy:

- BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU – PRACE POLOWE:

- Wizja lokalna terenu,

- Wyznaczenie otworów,

- Profilowanie otworów,

- Pomiar zwierciadła wody gruntowej,

- Wiercenie w gruncie.

- OPINIA GEOTECHNICZNA – PRACE KAMERALNE:

- Opracowanie tekstu dokumentacji wierceń,

- Opracowanie tekstu opinii geotechnicznej ,

- Opracowanie metryki otworu,

- Opracowanie profilów geologicznych,

- Analiza i wnioski,

- Wniesienie otworów na podkład topograficzny.

- Wymagania Zamawiającego:

  - Opinię geotechniczną należy sporządzić w 3 egzemplarzach z kolorowymi opracowaniami graficznymi w każdym egzemplarzu.

- Uwagi:

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na następujących polach eksploatacji, wymienionych w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 06.90.631 z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami), dotyczących w szczególności:

- realizacji projektu,

- utrwalania,

- zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika,

- wprowadzania do obrotu,

- wykonania lub zlecania innym podmiotom zależnych praw autorskich,

- publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

- umieszczanie w części lub całości w dokumentacji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Zamawiającego,

- wykonanie na podstawie dokumentacji robót budowlanych przez wykonawców wybranych przez Zamawiającego.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników na których utrwalono dokumentację.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 umowy pokrywa również zapłatę za przeniesienie wszelkich praw, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Przeniesienie na Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 nastąpi z chwilą zapłaty wynagrodzenia.

- Wykonawcy zapewnia się nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo do korzystania z projektów będących przedmiotem autorskich praw majątkowych Zamawiającego wyłącznie w celach dokumentacyjnych, archiwizacyjnych, referencyjnych i promocyjnych.

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy oraz, że przy wykonywaniu umowy nie naruszy żadnych praw autorskich, ani innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.

- Załączniki:

- Plan sytuacyjny nieruchomości przy ul. Mysłowickiej 44.

Zamawiający:							Wykonawca:

..................................							..................................

(podpis osoby sporządzającej)							(data odbioru i podpis)