KZGM                                                                                                                                            Katowice, 27.02.2012 r.

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU UMOWY NR  | | | | | │T|I│2|0|1|2│W|S|

1. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie oceny stanu technicznego budynku pod katem  bezpieczeństwa

użytkowania oraz opłacalności wykonania remontu budynku przy  ul. Chromika 25 w Katowicach.

Budynek mieszkalny wybudowany około 1910 roku, posiada kubaturę 3 683,00 m3. Usytuowany jest na działce

nr 76; k.m. 48; obręb : Dzielnica Bogucice - Zawodzie - 0002.

Budynek jest podpiwniczony, posiada 4 kondygnacje nadziemne.

Wydany został nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach z dnia 17.11.2011 r. -

postanowienie Nr 133/11 - dotyczący  wykonania opinii technicznej przyczyn zawilgocenia ścian zewnętrznych

w lokalu nr 1 i 14. Przeprowadzona została dodatkowo wizja lokalna w dniu 08.02.2012 r., która  ujawniła

występowanie zawilgoceń i zagrzybień wszystkich lokali mieszkalnych, w różnym stopniu zniszczeń, zły stan podłóg

drewnianych związany prawdopodobnie również z zawilgoceniem. Z uwagi na wiek budynku oraz liczne ubytki

cegieł i spoin ścian zewnętrznych istnieje podejrzenie, że zawilgocenie murów zewnętrznych jest całkowite. Powstałe

nieprawidłowości związane są również z eksploatacją mieszkań, w których brakuje wentylacji.

Nieprawidłowości występujące w budynku dotyczą również złego stanu technicznego stopni drewnianych  na  klatce

schodowej, jak również obróbek blacharskich na dachu.

2. Zakres przedmiotu umowy :

Ocena stanu techniczno - ekonomicznego ma zawierać m.in.:

- Wykonanie inwentaryzacji obiektu dla celów analizy techniczno - ekonomicznej bezpieczeństwa użytkowania

i opłacalności remontu.

- Sporządzenie rzutów budynku w formie szkiców.

- Sporządzenie opinii technicznej stanu konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.

- Przeprowadzenie techniczno - ekonomicznej analizy opłacalności remontu i zabezpieczeń budynku.

- Orzeczenie techniczne.

- Serwis fotograficzny.

Ad.1.  Opinię techniczną należy sporządzić w oparciu o oględziny poszczególnych pomieszczeń budynku, jego elementów

konstrukcyjnych oraz otoczenia. Należy przeprowadzić badanie jakości materiałów konstrukcyjnych ścian, stropów,

dachu i posadowienia. Dane dotyczące powierzchni mieszkań zostaną udostępnione przez Administrację Nr 3 przy

ul. Słowackiego 18 w Katowicach.

Ad.2.  Rzuty poszczególnych kondygnacji należy sporządzić w formie szkiców z podaniem podstawowych wymiarów.

Ad.3.  Opinia techniczna ma odnosić się do wszystkich elementów budynków: mury, kominy, stropy, schody, konstrukcja

dachu, pokrycie dachowe, stolarka, podłogi i posadzki, instalacje, tynki wewnętrzne, elewacje, piece, korozja

biologiczna materiałów oraz funkcjonowanie przewodów wentylacji grawitacyjnej. Ze względu na silne zawilgocenie

konstrukcji budynku, szczególnie murów zewnętrznych, należy przeprowadzić pomiar wilgotności poszczególnych

elementów na wszystkich kondygnacjach.

Ad.4.  Analiza opłacalności remontu, poprzez obliczenie wartości odtworzeniowej obiektu,  powinna wynikać z obliczenia

zużycia technicznego obiektu.

Analiza ma zawierać określenie kosztu remontu budynku uwzględniającego wszystkie prace remontowe

i zabezpieczającego.

Ad.5.  Orzeczenie techniczne powinno zawierać wnioski z przeprowadzonych analiz wraz z podaniem granicznej wartości

opłacalności remontu oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektu.

Ad.6.  We wszystkich egzemplarzach opracowania należy umieścić kolorowe zdjęcia obiektu i jego elementów podlegające

szczególnej analizie.

3.  Wymagania Zamawiającego :

3.1.   W ocenie stanu techniczno - ekonomicznego należy odnieść się do stanu istniejącego i stanu wymaganego

w świetle obowiązujących przepisów i warunków technicznych.

3.2.   Opracowanie  należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji graficznej i elektronicznej. Wszystkie egzemplarze ekspertyzy oprawić  w sztywną (nie śliską) okładkę formatu A-4,  w sposób introligatorski, uniemożliwiający zdekompletowanie.

Wersję elektroniczną całości ekspertyzy dostarczyć w dwóch wariantach:

- w formie do odczytu (pdf)

- w formie plików użytych programów z zastosowaniem zapisania projektu w programie Autocad 2002.

Wszystkie rysunki należy opatrzyć oryginalnym podpisem i pieczęcią osoby wykonującej.

Część graficzna powinna być opracowana w sposób czytelny i jednoznaczny, z dołączoną

legendą  wyjaśniającą zastosowane symbole.

4.  Uwagi

4.1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do  opracowania będącego przedmiotem

niniejszej umowy oraz wszelkich egzemplarzy tego opracowania na następujących polach eksploatacji,

wymienionych  w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 06.90.631 z dnia 4 lutego 1994 r.

z późniejszymi zmianami), dotyczących w szczególności:

1) realizacji projektu,

2) utrwalania,

3) zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy

użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej

lub przy pomocy rzutnika,

4) wprowadzania do obrotu,

5) wykonania lub zlecania innym podmiotom zależnych praw autorskich,

6) publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, wprowadzania

do  pamięci  komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej,

w tym Internetu,

7) wprowadzania poprawek w trakcie budowy, nie naruszających w sposób istotny założeń przestrzennych projektu,

8) wprowadzania zmian w wystroju wnętrza;

9) umieszczanie w części lub całości w dokumentacji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia

publicznego prowadzonych przez Zamawiającego,

10) wykonanie na podstawie dokumentacji robót budowlanych przez wykonawców wybranych przez Zamawiającego.

4.2.Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników na których utrwalono dokumentację.

4.3.Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 umowy pokrywa również zapłatę za przeniesienie wszelkich praw o których

mowa w pkt.4.1.

4.4.Przeniesienie na Zamawiającego praw, o których mowa w pkt. 4.1 nastąpi z chwilą zapłaty pełnego wynagrodzenia

umownego za wykonany przedmiot umowy.

4.5.Wykonawcy zapewnia się nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo do korzystania z projektów będących

przedmiotem autorskich praw majątkowych Zamawiającego wyłącznie w celach dokumentacyjnych,

archiwizacyjnych, referencyjnych  i promocyjnych.

4.6.Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do  opracowania będącego przedmiotem

umowy oraz, że przy wykonywaniu umowy nie naruszy żadnych praw autorskich, ani innych praw własności

intelektualnej przysługujących osobom trzecim.

ZAMAWIAJĄCY :					               	WYKONAWCA:

...................................................                                                                           ................................................

(podpisy i pieczęci)                                                                                              (podpisy i pieczęci)