............................................

Nazwa i adres Wykonawcy 					Katowice, dnia

(pieczątka firmowa)

Protokół

z przeglądu instalacji gazowej w budynku przy

ul. 						  w Katowicach

- Dane techniczne

Ilość lokali

Ilość przyłączy	...............Lokalizacja głównego kurka gazowego

Rodzaj zaworu głównego

Stan techniczny zaworu głównego

Stan techniczny skrzynki na zawór główny

Ilość pionów		Lokalizacja pionów

Usytuowanie gazomierzy

Sposób łączenia instalacji:

A. instalacja skręcana *		B. instalacja spawana*	  	C. instalacja mieszana*

- Zakres przeglądu: - opis na odwrotnej stronie

- Sprawdzenie obecności gazu w sanitarnych kanałach zbiorczych:

  - w sanitarnych kanałach zbiorczych nie stwierdzono obecności gazu*

  - w sanitarnych kanałach zbiorczych stwierdzono obecność gazu*

odcięto dopływ gazu do

- Uwagi dotyczące malowania przewodów w piwnicach

- Ocena szczelności przewodów gazowych, połączeń gwintowanych oraz zaworów

i kurków gazowych na odcinku od przyłącza do gazomierzy:

  - szczelne*

  - szczelne po wykonaniu uszczelnień*

  - z powodu nieszczelności przy

– zamknięto dopływ gazu do*

– instalacja do remontu*

- Kontrolujący uznają, że instalacja gazowa w budynku:

  - może być nadal eksploatowana*

  - może być nadal eksploatowana warunkowo*

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

  - została odcięta*

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

- Podpisy osób przeprowadzających przegląd:

-

…....................................................................

podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych						           do występowania w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/ki imienna/e

* odpowiednie podkreślić

Zakres wykonanego przeglądu:

- przegląd poziomów i pionów instalacji gazowej,

- sprawdzenie oznakowania pomieszczenia kurka głównego wraz z informacją o jego lokalizacji oraz, czy przewody gazowe w piwnicach pomalowane są na kolor żółty,

- przeglądy dostępu do zaworów gazowych i oceny jego stanu technicznego,

- sprawdzenie przejść przewodów przez przegrody budowlane zewnętrzne

i wewnętrzne,

- kontrola szczelności połączeń gwintowanych i zaworów gazowych,

- kontrola prawidłowego przebiegu instalacji gazowej od zaworu głównego do urządzeń gazowych odbiorczych w lokalach,

- sprawdzenie obecności gazu przy pomocy eksplozymetru w sanitarnych kanałach zbiorczych,

- sprawdzenie obecności gazu we wnękach gazomierzowych, szczelności połączeń i stanu gazomierza,

- sprawdzenie stanu urządzeń gazowych w lokalach i prawidłowości ich działania

- sprawdzenie stanu elastycznych podłączeń urządzeń gazowych pod kątem zgodności z wymaganymi atestami,

- sprawdzenie stanu technicznego przewodów spalinowych odprowadzających spaliny z urządzeń gazowych do kanałów spalinowych,

- sprawdzenie stanu technicznego kratek wentylacyjnych,

WYKONAWCA

....................................................................

podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych						           do występowania w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/ki imienna/e